## Matriz de cumplimiento
PARTIDAS: |  | Marca:
DESCRIPCIÓN: |  | Modelo:
Ítem | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas Fichas | Cumple | Página
1 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
2 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
3 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
4 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
5 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
6 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
7 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
8 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
9 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
10 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
11 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
12 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
13 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
14 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
15 |  |  | SI | Pág. ; Pto.
16 |  |  | SI | Pág. ; Pto.

## Hoja1
PARTIDAS:06.11.01.01 |  | Marca:
DESCRIPCIÓN:ESTACION DE TRABAJO, INC LECTOR BIOMETRICO PARA TOMA DE DATOS |  | Modelo:
Ítem | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas Fichas | Cumple | Página
1 | Procesador de 4 núcleos, 08 subprocesos / de última generación en el mercado / fabricante |  | SI | Pág. ; Pto.
2 | Frecuencia de reloj: 3.6GHz, 6 MB de memoria cache o superior. |  | SI | Pág. ; Pto.
3 | Fecha de lanzamiento al mercado no mayor a 01 año previo a la fecha de compra. |  | SI | Pág. ; Pto.
4 | Memoria RAM 16 GB DDR4 o superior. |  | SI | Pág. ; Pto.
5 | Almacenamiento: 1TB |  | SI | Pág. ; Pto.
6 | Arquitectura de 64 bits. |  | SI | Pág. ; Pto.
7 | Unidad óptica 16X DVD +/- RW Sata. |  | SI | Pág. ; Pto.
8 | Tarjeta gráfica de 4 GB DDR5 o superior con salida HDMI, disk Port o DVI. |  | SI | Pág. ; Pto.
9 | Puertos periféricos: o 02 puertos USB frontal 2.0. o 04 puerto USB traseros 3.0. |  | SI | Pág. ; Pto.
10 | Incluir Mouse y teclado del mismo fabricante del equipo. |  | SI | Pág. ; Pto.
11 | Se debe incluir monitor LED de 24” mínimo. |  | SI | Pág. ; Pto.
12 | Puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps. |  | SI | Pág. ; Pto.
13 | Sistema operativo preinstalado y licenciado Windows 10 profesional o similar. |  | SI | Pág. ; Pto.
14 | Debe incluir antivirus con el licenciamiento correspondiente. La licencia antivirus será comprendida en la plataforma antivirus del proyecto. |  | SI | Pág. ; Pto.

## Hoja2
PARTIDAS:06.11.01.02 |  | Marca: HIKVISION
DESCRIPCIÓN:CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA (ELECTROIMAN) (INC. BATERIA PARA RESPALDO MIN 15 MINUTOS) |  | Modelo: DS-K4H258S
Ítem | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas Fichas | Cumple | Página
1 | Debe soportar 600 LBS de fuerza o superior antes de ceder a la apertura de puerta. |  | SI | Pág. ; Pto.
2 | Debe operar con Voltaje de alimentación de 12VDC o 24VDC. |  | SI | Pág. ; Pto.
3 | Debe recibir alimentación desde la unidad de control de acceso. |  | SI | Pág. ; Pto.
4 | Material: aluminio anodizado. |  | SI | Pág. ; Pto.
5 | Debe poseer fuente de alimentación correspondiente. |  | SI | Pág. ; Pto.
6 | Debe poseer protección contra sobretensiones. |  | SI | Pág. ; Pto.
7 | Certificación UL o similar. |  | SI | Pág. ; Pto.
8 | Debe poseer indicador led de estado de puerta. |  | SI | Pág. ; Pto.

## Hoja3
PARTIDAS:06.11.01.03 |  | Marca: HIKVISION
DESCRIPCIÓN:CONTACTO MAGNÉTICO EN PUERTA |  | Modelo: DS-PD1-MC-MS
Ítem | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas Fichas | Cumple | Página
1 | Los contactos magnéticos deberán ser de reconocidas marcas internacionales de sistemas de seguridad. Los contactos magnéticos deben de cumplir los siguientes requisitos mínimos: |  | SI | Pág. ; Pto.
2 | Listado por UL o similar. |  | SI | Pág. ; Pto.
3 | Para ser instalado en puertas. |  | SI | Pág. ; Pto.

## Hoja4
PARTIDAS:06.11.01.04 |  | Marca: HIKVISION / HIKVISION / HIKVISION
DESCRIPCIÓN:CONTROLADORA IP POR PUERTA, LECTOR DE PROXIMIDAD EN MURO h=1.20 m (INC. PULSADOR DE SALIDA EN LADO OPUESTO) |  | Modelo: DS-K2604-G / DS-K1T502DBFWX-C / DS-K7P01
Ítem | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas Fichas | Cumple | Página
1 | El controlador de acceso debe ser nativo Ethernet IP. |  | SI | Pág. ; Pto.
2 | El sistema de control de acceso es expandible en número de entradas y salidas, cuenta con una arquitectura modular ampliable en número de módulos de control de puerta. |  | SI | Pág. ; Pto.
3 | Incluye el lector biométrico. |  | SI | Pág. ; Pto.
4 | El controlador debe contar con un procesador dedicado para el procesamiento de las entradas de las lectoras. |  | SI | Pág. ; Pto.
5 | Los controladores de acceso deben tener la capacidad de almacenar hasta 60 000 eventos en modo offline, de tal forma que les permita funcionar en forma autónoma ante una falla de comunicación con el servidor y la base de datos. El controlador debe manejar seguridad en su comunicación sobre la red Ethernet utilizando encriptación AES 128 bits, y poseer certificación UL, EN, RoHS, WEEE. |  | SI | Pág. ; Pto.
6 | El sistema debe permitir la configuración de múltiple validación para áreas especiales sin necesidad de adicionar módulos de hardware y/o software. |  | SI | Pág. ; Pto.
7 | El controlador debe tener la opción de alimentación de voltaje a 12 VDC (controladores de 1 puerta) y 16 VAC con batería de respaldo (controladores de 4 puertas) |  | SI | Pág. ; Pto.
8 | El controlador debe funcionar bajo condiciones de temperaturas entre 35 a 120 °F (2 a 40 °C) o superior. |  | SI | Pág. ; Pto.
9 | El controlador debe funcionar bajo condiciones de humedad relativa en un rango del 0% al 85% sin condensación. |  | SI | Pág. ; Pto.
10 | El controlador debe tener un puerto Ethernet 10/100 Base-T (RJ45). |  | SI | Pág. ; Pto.
11 | El controlador debe tener un puerto serial RS-485 para la conexión de módulos de expansión (inputs/outputs) y paneles controladores, conexión a lectores biométricos. |  | SI | Pág. ; Pto.
12 | El controlador debe contar con hasta 4 puertos de lectoras, cada puerto podrá ser configurado independientemente para soportar formato Wiegand o XSF. |  | SI | Pág. ; Pto.
13 | La comunicación entre las lectoras biométricas o lectoras RFID y los controladores de acceso debe ser a través de los protocolos Wiegand o similar. |  | SI | Pág. ; Pto.
14 | El sistema de control de acceso debe contar con lectoras que soporten soluciones RFID Multi-Tecnología, tales como tecnología MIFARE DESFire, MIFARE Classic y 125 KHz. |  | SI | Pág. ; Pto.
15 | El controlador debe tener hasta 16 entradas universales (análogas y/o digitales) que pueden ser configuradas como supervisadas o para propósito general, para recibir periféricos de control de puertas, como contactos magnéticos, botones de apertura, botones de pánico, etc. |  | SI | Pág. ; Pto.
16 | El controlador debe tener 2 salidas vivas (12VDC) forma C (250V max) para control de electroimanes, cantoneras y/o cerraduras eléctricas (se deberá usar relay activador y fuente externa). |  | SI | Pág. ; Pto.
17 | El controlador debe ser capaz de alimentar las lectoras biométricas o PIN 5VDC o 12VDC, 250mA típico por lector. |  | SI | Pág. ; Pto.
18 | El controlador debe soportar una distancia máxima de conexión de las lectoras de 150 metros con cable 22 AWG. |  | SI | Pág. ; Pto.
19 | El sistema debe permitir supervisión de cableado. |  | SI | Pág. ; Pto.
20 | El controlador debe estar listado en FCC Class B, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN55032, EN60950-1, EN50130-4, UL294, UL-1076, CE. |  | SI | Pág. ; Pto.
LECTOR BIOMÉTRICO
1 | Algoritmo biométrico dactilar y/o facial, rápido y preciso |  | SI | Pág. ; Pto.
2 | La validación del lector deberá ser por PIN + lector biométrico (huella dactilar y/o Reconocimiento facial). |  | SI | Pág. ; Pto.
3 | Tecnología Multiespectral que captura huella viva |  | SI | Pág. ; Pto.
4 | OPCIONAL, Lectura de múltiplex tarjetas RFID iCLASS SE, MIFARE, DESFire, Mifare Clasic and HID Mobile Access). |  | SI | Pág. ; Pto.
5 | Autenticación exigida: PIN + huella dactilar y/o reconocimiento facial. |  | SI | Pág. ; Pto.
6 | Autenticación opcional: PIN + huella dactilar y/o reconocimiento facial + tarjeta RFID. |  | SI | Pág. ; Pto.
7 | Tipo de sensor: Óptico (multiespectral). |  | SI | Pág. ; Pto.
8 | Voltaje de operación: 12VDC. |  | SI | Pág. ; Pto.
9 | Soporta hasta 250000 usuarios en el dispositivo. |  | SI | Pág. ; Pto.
10 | Max. Numero Eventos: 1,000,000 |  | SI | Pág. ; Pto.
11 | LED: Multi color. |  | SI | Pág. ; Pto.
12 | Sonido: Multi tono. |  | SI | Pág. ; Pto.
13 | RS-485: 1ch, OSDP |  | SI | Pág. ; Pto.
14 | Wiegand: 1 ch |  | SI | Pág. ; Pto.
15 | TTL: 1 CH entrada/salida seleccionable. |  | SI | Pág. ; Pto.
16 | Protección de ingreso: IP67. |  | SI | Pág. ; Pto.
17 | Protección contra impactos: IK09. |  | SI | Pág. ; Pto.
18 | Temperatura de funcionamiento: -20°C a 66°C. |  | SI | Pág. ; Pto.
19 | Humedad de funcionamiento: 0% a 95% no condensado. |  | SI | Pág. ; Pto.
Pulsador De Salida
1 | Listado por UL o similar |  | SI | Pág. ; Pto.
2 | Ser montado en caja de 100 x 50 x 50 mm. |  | SI | Pág. ; Pto.
3 | Acabado metálico pulido (la placa). |  | SI | Pág. ; Pto.
4 | Pulsador de color, para activar con palma de la mano o dedo. |  | SI | Pág. ; Pto.
5 | Señalizado con la palabra SALIDA o EXIT. |  | SI | Pág. ; Pto.
6 | Retornar a posición original luego de ser pulsado. |  | SI | Pág. ; Pto.